Порядок действия при пожаре

- Каждый гражданин при обнаружении пожара ОБЯЗАН:

- Немедленно сообщить об этом по телефону в государственную противопожарную службу (далее - ГПС);

- Принять посильные меры по спасению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

2.  Руководитель организаций (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара ОБЯЗАН:

- Продублировать о возникновении пожара в ГПС и поставить в известность вышестоящее руководство;

-  Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей при пожаре);

- При необходимости отключить электроэнергию  (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания;

- Осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения ГПС;

- Обеспечить соблюдение требования безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- Организовать встречу подразделений ГПС и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и противопожарного водоснабжения;

3.  По прибытии пожарного подразделения руководитель организаций обязан проинформиравать руководителя тушения пожара о консруктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ – и других сведения, необходимых для успешной ликвидации пожара, безопасности участников тушения пожара и предупреждения его развития.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ - 101